安徽盐业银华投资有限公司

六安徽盐·湖畔明珠项目土方工程比选文件

根据项目建设需要，安徽盐业银华投资有限公司拟对六安徽盐·湖畔明珠项目土方工程进行比选活动，现将有关询价情况公告如下：

一、基本条件

1.工程名称：六安徽盐·湖畔明珠项目土方工程

2.项目审批、核准或备案机关名称：六安市发展改革委员会

3.招选人：安徽盐业银华投资有限公司

4.资金来源：自筹

二、项目概况与询价范围及标段划分

1.工程地点：六安市长安北路西侧胜利路南侧

2.建设规模及询价范围：六安徽盐·湖畔明珠总占地面积约112.36亩，总建筑面积约22.25万m2，容积率2.6，建筑密度14.51%，绿地率不低于40.30%。本次询价范围为六安徽盐·湖畔明珠项目土方工程，具体包括：土方开挖、外运、回填、清淤等工程。

3.标段划分：本工程分为两个标段，具体划分详见总平面图。参选人可参与所有标段，但只能中选一个标段，参选单位自行选择标段并在密封袋上注明参与标段，选择两个标段的需分开密封。招选人可根据需要调整标段及施工范围，参选人不得由此提出调整综合单价和索赔。

三、参选人资格要求：

1.参选人必须具有独立法人资格，有良好的商业信誉；

2.具有有效的安全生产许可证；

3.参选人具备能满足本项目需要的资金实力及土方机械设备或土石方工程承包专业资质；

4.提供经年审的营业执照、税务登记证、组织机构代码证

5.参选人近三年内在建筑行政主管部门无不良行为记录。

四、报价文件组成：

（一）符合性审查：

1.参选人的资格证明：经年审的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件并加盖公章；

2.有法定代表人签字的针对本项目的授权委托书或企业介绍信（原件），被授权人的身份证复印件并加盖公章；

3.参选人认为有必要提交的其他证明材料。

（二）报价说明：

1.参选人根据自身经营情况按附件《六安徽盐·湖畔明珠项目土方工程报价表》报价，其中土方需按询价人提供的挖、运、填方量分别报单价及总价。

2.招选人对参选人的总价及单价进行综合评审，中选人参选人式为包设计、包工、包料、保质量、包安全；

3.项目土方开挖、外运、回填必须满足施工总体要求及招选人要求；

4.投标报价包含人工、材料、机械、管理费、规费、利润、税金及3%总承包管理费等所有费用（如招选人与总包合同总包管理费不足3%，差价部分应作为优惠返还给招选人）、前期建设的清洗池、冲洗平台及行政主管部门要求等涉及土方清运的所有措施费用；

5.水电费按市场价与总包单位据实结算。

6.中选单位需缴纳中选价5%的履约保证金（现金形式），待本工程全部竣工验收后一次性无息返还。

五、特别提示：

1.参选人需自行选择土方外运弃置的地点，运距自定，由此产生的费用以及土方外运的费用应综合考虑在报价内，发包人不再另行支付。

2.因土方外运涉及到与市容等相关政府部门协调沟通的均由参选人自行负责，由此产生的费用参选人也应综合考虑在报价内，发包方不再另行支付。

3.参选人中选后应与监理单位、发包方、发包方指定的跟踪审计单位共同对现场原地面标高进行测量并签字留存，土方工程结束后由参选人、监理单位、发包方指定的跟踪审计单位、发包方再次对土石方开挖后标高进行测量，并确定土方工程量。

4.由于施工现场无场地且工期较紧，发包方不提供也不允许在工地现场搭建办公和生活用房，参选人报价时需考虑从周边租赁办公和生活用房费用和在较短距离内租不到办公和生活用房等因素。

5.土石方开挖的基底标高由询价人根据主体结构施工图确定，地下车库部分基底标高预留至底板垫层底标高以上300mm，主楼基础预留至底板垫层底标高以上500mm。其他局部位置现场确定。

6.参选人需考虑冬雨季、政府相关部门对渣土的较强管控和施工扰民可能造成的施工中断等因素，参选人需充分考虑投入的主要施工机械的数量，在递交比选文件前应与相关机械持有单位或个人签订意向性协议，以便中选后能迅速、实质、全面地投入施工。

9.参选人需在中选通知发出3日内取得六安市城市管理行政局颁发的《工程渣土、建筑垃圾转运资格证书》，其他方面也要符合六安市相关部门规定，否则询价人有权重新选择中选单位。

10.合作方式：本项目由中选人与发包人招标确定后的总包单位签订合同，工程款亦由发包方确定的总包单位进行支付，提供给招选人的发票由总包单位统一开具，中选人需根据分包合同开具发票给总包单位或提供给总包单位人工、材料、机械等成本发票，中选人不得因税务等其他原因提出增加合同金额，具体合同内容由中选单位与总包单位谈判。

11.付款方式

每栋单体土方及支护完工并经现场验收合格通过且移交主体结构总包单位后支付已完工程量的70%（需提供对应发票），全部工程验收合格并经由发包人委托的工程造价审计单位决算审计通过后30日内支付结算价款的95%（需提供全额发票）。余款作为质保金，工程竣工验收合格一年后无息付清。

12.结算方式：实际完成工程量±设计变更±现场签证

12.1单价执行投标报价，投标报价没有的参照安徽省2000年定额，四类取费，总价下浮20%；定额人工费采用68元/工日，合同期内政策性文件不予调整，材料费按《六安市场信息价》。

12.2零星用工:120元人民币/工日(含税金等所有费用）。

12.3少量临时挖机必须采用计时的，大挖260元/小时，小挖120元/小时，大推220元/小时，小推100元/小时，不再另计取费、税金等费用。

12.4 结算金额如超出投标总价，则超出部分应给予5%的优惠。

13.本工程控制价为：外运：24元/m3，内倒9元/m3，回填9元/m3，清淤35元/m3、破除素砼80元/m3、破除钢筋砼100元/m3、高于控制的报价将作为废标处理。

六、报价文件的递交：

1.递交参选文件起止时间：2015年5 月12日 8:30 分（北京时间）起至2015年5月19日  17:00 分（北京时间）止。

2.参选文件递交地点：

2.1合肥市胜利路1366号盐业大厦9楼安徽盐业房地产开发有限公司成本部

联系人：江工     联系电话：0551-65283496

2.2或六安市光明东路与新河西路交口徽盐湖公馆营销中心二楼安徽盐业银华投资有限公司成本部

联系人：郭工     联系电话：0564-3630952

2.参选文件为一份正本，副本1份，参选人应将参选文件内的所有内容放在一起按组成顺序进行装订，并进行密封，并在封条上加盖参选人公章；

3.逾期未送达或者未送达指定地点的参选文件，询价人不予受理。

七、、评选办法：

1.本次比选由招选人综合评议，合理低价中选，但不保证最低投标价中选，且招选人无义务对参选人未中选原因做出解释；

2.招选方将在确定中选单位后通知各参选单位。

八、联系方式：

比选人：安徽盐业银华投资有限公司

地 址：六安市光明东路与新河西路交口

联系人：郭工                  电 话：0564-3630972  13515609165

附件1：六安徽盐·湖畔明珠项目土方工程报价表

附件2：湖畔明珠分期总平图

附件3：湖畔明珠勘察报告

附件1：六安徽盐·湖畔明珠项目土方工程报价表

一标段

| 序号 | 项目名称 | 数量（m3） | 综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外运 | 31000 |  |  | 运出项目现场1公里以外 |
| 2 | 内倒 | 20000 |  |  | 运至项目现场1公里范围内堆放 |
| 3 | 回填 | 54000 |  |  | 运至项目现场1公里范围内填实、整平 |
| 4 | 破除素砼（含清运） | 500 |  |  |  |
| 5 | 破除钢筋砼（含清运） | 500 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |

备注：1、土方工程量均按天然密实状态计算；

2、参选人需自行选择土方外运弃置的地点，运距自定，由此产生的费用以及土方外运的费用应综合考虑在报价内，发包人不再另行支付；

3、土方回填为地下室周边及地库顶板参选人应充分考虑场地内土方平衡，如因场区内因场地狭小，预留内倒土方不够回填，参选人应自行考虑从外部调土回填，参选人不得因此提出价格调整，回填土方必须满足回填及绿化种植要求。

二标段

| 序号 | 项目名称 | 数量（m3） | 综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外运 | 80000 |  |  | 运出项目现场1公里以外 |
| 2 | 内倒 | 20000 |  |  | 运至项目现场1公里范围内堆放 |
| 3 | 回填 | 88000 |  |  | 运至项目现场1公里范围内填实、整平 |
| 4 | 清淤 | 10000 |  |  | 本项需注明详细施工方案及组价明细表 |
| 5 | 破除素砼（含清运） | 500 |  |  |  |
| 6 | 破除钢筋砼（含清运） | 500 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |

备注：1、土方工程量均按天然密实状态计算；

2、参选人需自行选择土方外运弃置的地点，运距自定，由此产生的费用以及土方外运的费用应综合考虑在报价内，发包人不再另行支付；

3、土方回填为地下室周边及地库顶板参选人应充分考虑场地内土方平衡，如因场区内因场地狭小，预留内倒土方不够回填，参选人应自行考虑从外部调土回填，参选人不得因此提出价格调整，回填土方必须满足回填及绿化种植要求。

4、本标段不含11#、12#、13#楼清淤后土方回填工程。