徽盐·曲阳世纪城二期潜水排污泵（控制箱柜） 报价函

致：安徽盐业投资有限公司

在踏勘了本工程现场并仔细研究了徽盐·曲阳世纪城二期地下车库潜水排污泵（控制箱柜）采购施工询价文件及相关条款要求后，我司确认以下报价。

| 一、商务报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价项目 |  | 型号及尺寸 | 流量（l/s） |  | 扬程（m） |  | 功率kw | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 自动搅匀排污泵 |  | JYWQ65-25-15-2.2 | 25 |  | 15 |  | 2.2 | 台 | 46 |  |  |
| 1.1 | 控制柜（一控二，配浮球开关一只） |  | SLK-HB-2.2KW | 需注明使用品牌 |  |  |  |  | 台 | 23 |  |  |
| 2 | 自动搅匀排污泵 |  | JYWQ65-25-15-2.2 | 25 |  | 15 |  | 2.2 | 台 | 11 |  |  |
| 2.1 | 控制柜（一控一，配浮球开关一只） |  | SLK-HB-2.2KW | 需注明使用品牌 |  |  |  |  | 台 | 11 |  |  |
| 3 | 自动搅匀排污泵 |  | JYWQ80-40-15-4 | 40 |  | 15 |  | 4 | 台 | 20 |  |  |
| 3.1 | 控制柜（一控二，配浮球开关一只） |  | SLK-HB-4KW | 需注明使用品牌 |  |  |  |  | 台 | 10 |  |  |
| 4 | 潜水排污泵 |  | 80WQ40-15-4 | 40 | 15 |  | 4 |  | 台 | 14 |  |  |
| 4.1 | 控制柜（一控二，配浮球开关一只） |  | SLK-HB-4KW | 需注明使用品牌 |  |  |  |  | 台 | 7 |  |  |
| 5 | 合 计 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、每台水泵均配齐法兰；2、控制箱与潜水泵连接电缆各10米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、供货周期及质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 供货周期： 日历天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 质量要求：必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： （签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人或委托代理人： （签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |